广西团校青年之家展陈设计建设采购需求

一、项目简介

广西团校青年之家，在现有实体砖墙上等各种造型，墙面总施工面积约为160平方米，并配以广告灯照射增加效果。

二、奖牌橱窗、楼梯墙面工程：

奖牌橱窗、楼梯墙面，需对墙面进行装饰，贴1.5cm水晶字，制安木工板基层铝塑板。奖牌橱窗嵌入墙体，以木工板基层饰面板饰面，型材收边， 内装采用木工板基层布艺软包饰面（选样），配35W LED射灯增效。

三、招标范围

1.投标公司提交广西团校青年之家的设计方案及施工图。

2. 投标公司按自己的提交的设计方案及施工图进行报价，中标价即为结算价，不得调整。

3.提供《广西团校青年之家展陈设计建设》自竣工验收合格之日起不少于一年的质量保证期，并承诺提供终身维修服务，质保期后只收取更换零配件的成本费用。

四、技术要求

1.干挂钢结构制作质量应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009）和现行国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）的规定。

2.符合图纸设计要求，材质应保证不得有开裂、夹泥、表面缺失等缺陷。

3.作品表观质量：造型生动美观、圆润饱满。

4.安装要横线水平，间衔接合理，不同镶嵌缝隙宽度应符合相关标准和美观要求。形体要忠实造型不走样。

5.所有橱窗、灯箱、灯具及其安装施工均应符合相关规范。

6.承担创作设计的必须监督制作和施工的全过程，保证按设计施工和工程质量。

7.装修工程质量达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》（ GB50210）合格标准。