中国共产主义青年团广西团校2024年新增

综合楼监控项目询价文件

中国共产主义青年团广西团校2024年新增综合楼监控项目询价公告

一、项目基本情况

1.项目名称：中国共产主义青年团广西团校2024新增综合楼监控项目

2.采购方式：询价。

3.上控价：4.3万元。

4.供货期限：15个工作日内按照指定地点完成安装调试。

5. 中国共产主义青年团广西团校2024新增监控项目需求表（详见附件1）。

二、供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、响应文件

1.公司营业执照及相关证照。

2.法定代表人授权书。

3.中国共产主义青年团广西团校2024新增监控项目报价表（详见附件2）。

（以上材料一式陆份）

四、响应文件提交

截止时间：2024年9月24日上午9：00前（北京时间）

地点：广西南宁市青秀区思贤路55号广西团校校长办公室（党委办公室）

（供应商可自行选择到现场递交响应文件或通过邮寄送达。）

五、开启

时间：2024年9月24日10时30分

地点：广西南宁市青秀区思贤路55号（评标会议室）

六、其他补充事宜

1.现场踏勘与咨询：所有供应商必须在9月23日10时统一至广西团校(南宁市青秀区思贤路55号)勘察现场并提出咨询。

2. 现场踏勘联系广西团校后勤部办公室。联系电话：0771-5621655   联系人：彭老师

3.不参加现场踏勘的供应商将取消其投标资格。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名    称：中国共产主义青年团广西团校

地    址：广西南宁市青秀区思贤路55号广西团校党委办公室（校长办公室）

联系人及联系方式：邹老师 15978134277

中国共产主义青年团广西团校

2024年9月19日

附件1

中国共产主义青年团广西团校2024新增监控项目需求表

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼2楼至8楼走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 1、高清网络摄像头，支持多种供电方式 2、支持红外补光，夜视功能 | 14 | 台 | 新增监控 |
| 2 | 交换机 | 1、端口≥8个网络端口 2、支持摄像头供电 | 2 | 台 | 新增监控 |
| 3 | 网线 | 国标超五类非屏蔽网线 | 700 | 米 | 新增监控 |
| 4 | 阻燃塑料管 | 材料满足消防要求，管径满足实施要求 | 700 | 米 | 新增监控 |
| 5 | 网络墙柜 | 1、小型网络墙柜 2、钢制材质，耐腐蚀 | 2 | 个 | 新增监控 |
| 食堂一楼餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示器 | 1、屏幕尺寸：≥42寸 2、屏幕分辨率：高清 3、支持录像机视频显示 4、与原系统无缝衔接 | 1 | 台 | 替换餐厅原损坏的监控电视机 |
| 食堂二楼餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 1、高清网络摄像头，支持多种供电方式 2、支持红外补光，夜视功能 | 4 | 台 | 新增监控 |
| 2 | 交换机 | 1、端口≥8个网络端口 2、支持摄像头供电 | 1 | 台 | 新增监控 |
| 3 | 网线 | 国标超五类非屏蔽网线 | 200 | 米 | 新增监控 |
| 4 | 阻燃塑料管 | 管径满足实施要求 | 200 | 米 | 新增监控 |
| 5 | 网络墙柜 | 1、小型网络墙柜 2、钢制材质，耐腐蚀 | 1 | 个 | 新增监控 |
| 食堂三楼餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 1、高清网络摄像头，支持多种供电方式 2、支持红外补光，夜视功能 | 2 | 台 | 新增监控 |
| 2 | 交换机 | 1、端口≥8个网络端口 2、支持摄像头供电 | 100 | 米 | 新增监控 |
| 3 | 网线 | 国标超五类非屏蔽网线 | 100 | 米 | 新增监控 |
| 监控中心机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 录像机 | 1、视频接入路数满足本次新增监控的需求，预留扩展能力 2、支持录像和回放功能 | 1 | 台 | 新增监控 |
| 2 | 监控硬盘 | 监控硬盘，容量满足新增监控高清录像存储1个月时间 | 2 | 块 | 新增监控 |
| 3 | 显示器 | 1、屏幕尺寸：≥42寸 2、屏幕分辨率：高清 3、支持录像机视频显示 4、与原系统无缝衔接 | 2 | 台 | 替换机房原损坏的监控电视机 |
| 4 | 电视支架 | 满足42 -85寸显示器壁挂 | 2 | 套 | 替换机房原损坏的监控电视机 |
| 5 | 电源线 | 满足本次新增监控所需 | 80 | 米 |  |
| 6 | 辅材 | 其它线材、钉子等辅材 | 1 | 批 |  |
| 7 | 安装调试 | 线路铺设、设备安装和调试 | 1 | 项 | 人工 |

附件2（详见：中国共产主义青年团广西团校2024新增综合楼监控项目报价表）

附件3

商务条款偏离表格式

(注：按采购需求具体条款修改)

| 项目 | 商务条款要求 | 供应商的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 配套（售后）服务要求 |  |  |  |
| 交付或者实施时间及地点 | 1.交付时间： 2.交付地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照竞价文件中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照在线询价文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

公司名称：（盖章）

2024年  月  日